编     号：0086-2020

现场审核记录

企业名称：_天津同阳科技发展有限公司_

审核员：___李俐___         审核日期： 2020年06月03日 上午至2020年06月04日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表庞威为企业副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、组装过程质量控制和产品交付检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的17项职能。 测试设备的管理、测试过程质量控制和系统交付过程列入测量体系管理。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行： HJ 93-2013环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法、HJ 477-2009污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求、HJ 535-2009 氨氮的测定-纳氏试剂分光光度法、HJ 655-2013 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范、企标Q/12KF 5604-2016 《TY-011C型烟气排放连续监测系统》等标准。 质量管理部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从来过程试验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、能源、安全等投诉和纠纷。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由质量管理部统计考核，均能达标。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年4月26日开展了管理评审，会议由公司总经理陈文亮主持，由管理者代表庞威汇报了体系运行情况。由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。人力资源部制定各类人员能力要求，体系相关人员60人，计量人员3人。抽查了企业制定的2019年-2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。 企业现有测量软件为成品软件。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，生产供应中心在生产过程所有的记录均按程序文件执行。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 10 | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3 测量设备 | 质量管理部已建立了《测量设备台帐》。共有74台测量设备，帐物相符， 抽查8件证书，见《测量设备溯源抽查表》设备均在有效期内。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 11 | 企业是否建立测 量 设 备 管 理 程 序？企业规定哪 些测量设备纳入 测量管理体系？ 企业对测量设备 的 维 护 管 理 要 求？对测量设备 的溯源和受控要 求？ | 6.3.1 测量 设备 | 查 《测量设备管理控制程序》，对测量设备进行全过程管理。 查《测量设备台帐》及周检计划表等随机，均符合要求。 抽查编号：60772025烟气分析仪，校准日期，2019.08.28。 编号1232340676，电子天平，校准日期：2020.03.31。 编号：82508068 标准物质认定证书，定值日期：2019.08 计量器具均在有效期内。 该企业测量设备全部送检至北京市计量检测科学研究院、天津市电子仪表实验所、天津中环电子信息集团有限公司计量中心站进行溯源。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 12 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 企业建立了《测量设备环境控制程序》 检测现场有温度湿度监测，记录符合要求。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 13 | 企业是否建立外 部供方管理文 件？ 是否有合格供方 名单和资质、授权 范围和评价和监 视记录？ 是否保存外部供 方提供产品和服 务的记录 | 6.4 外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。质量管理部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备均在北京市计量检测科学研究院、天津市电子仪表实验所、天津中环电子信息集团有限公司计量中心站进行溯源。总质量管理部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 14 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 编号：号：60772025烟气分析仪，确认日期，2019.08.30。 编号1232340676，电子天平，确认日期：2020.4.3。 编号：82508068 标准物质认定证书，定值日期：2020.02.12确认有效。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 15 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书的要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 16 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 17 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》胶乳总固体含量称重等过程识别出28个测量过程，其中绝缘电阻测量过程为高控过程。 查：绝缘电阻测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 18 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：绝缘电阻测量过程的测量不确定度评定。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 19 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 20 | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业于2020年4月15日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，于4月20日完成整改。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 21 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2019-2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 22 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 23 | 有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 该部门暂无不合格测量设备 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 24 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。 暂未采取预防措施。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，满足要求，企业无强检计量器具。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |
| 26 | 能源计量要求 |  | 该企业为研发生产型企业，主要耗能是电能，企业有2台电能表（所属物业），主要是用于贸易结算的1.0级电能表，满足GB/17167的要求、2019年全年能耗280吨标煤。 | 管理者代表 质量管理部 生产供应中心 营销中心 研发中心 | 否 |