[image: image3.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编  号：0009-2018-2020
测量过程控制检查表
	测量过程
(参数)名称
	焊丝直径测量过程
	企业部门
	质量部

	被测参数
要求
	参数M
	
[image: image1.wmf]mm

0

05

.

0

50

.

2

-

f


	导出计量要求
	最大允许误差 
	0.01mm

	
	公差T
	
	
	允许不确定度
	

	
	其他要求
	
	
	其他要求
	

	测量过程要素控制状况

	过程要素
	计量特性
	是否满足
计量要求

	测量设备名称
	测量范围
	测量不确定度
	允许误差
	其他特性
	满足

	外径千分尺
	（0-25）mm
	
	
[image: image2.wmf]mm

004

.

0

±


	
	

	测量过程控制规范编号
	Q/JZ001-01
	满足

	测量方法编号
	Q/JZ001-2014
	满足

	环境条件
	常温
	满足

	操作人员姓名
	汪素娟
	满足

	测量不确定度评定方法
	（另附）
	满足

	有效性确认方法
	（另附）
	满足

	测量过程监视方法、
监视记录
	（另附）
	满足

	控制图绘制(如果有)
	（另附）
	满足

	综合评价
	审核记录：
1. 测量过程控制规范编制满足要求；
2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；
3. 测量过程不确定度评定方法正确；
4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；
5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。
审核结论：  √□符合   □有缺陷   □不符合     （注：在选项上打√，只选一项。）


审核日期：2020年 6月7日       审核员：陈秉桦                企业部门代表：






_1577343138.unknown

_1577338843.unknown

