项目编号：0009-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏九洲新材料科技有限公司

审 核 员：     韩  沁                     审核日期： 2020年06月06日～06月07日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系两年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行基本有效。能够保持管理水平。 企业的产品质量、测量设备和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对外部市场推广和招投标起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加，未见新增关键测量过程。 | 质量部 综合部 市场部 生技部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及13项计量目标。考核指标可测量,按年统计汇总并在管评中加以分析。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月31日进行了测量管理体系管理评审。单独进行了评审。 会议由总经理刘跃庆主持，各部门负责人参加。各部门汇报了体系运行情况，并做相应的工作总结。会议就质量目标完成情况、职责分配、程序可操作性、内审情况、设备计划、过程控制实施情况、工作建议等进行了讨论分析。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系基本充分、适宜，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 管理层 质量部 综合部 市场部 财务部 生技部 | 否 |
| 4 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 查企业制定了Q/JZ.12-2017《外部供方管理程序》，企业对外部供方姜堰区产品质量综合检验检测中心、无锡市计量测试院建立了档案管理，资质文件符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2019年12月20日单独组织了公司测量管理体系内审，对公司下属的5个职能部门和两个生产车间进行了全要素的审核。内审中共发现1个不符合项。单独进行内审活动。 | 管理层 综合部 质量部 市场部 生技部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度未开具不符合项。 查企业的Q/JZ.19-2017《不合格管理控制程序》对不合格设备、不合格过程进行了控制规定，满足标准要求。现场查验不合格的控制是有效的。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格及时进行纠正，提出了改进措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对内审不符合项，开出了不符合报告，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施跟踪及有效性确认。 查企业的Q/JZ.20-2017《纠正和预防措施管理程序》文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业检定规程、操作指导书、记录单、统计报表、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。计量器具总148件，其中强制检定计量器具有17台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于提高产品质量、降低物料消耗、增加经济效益，提高市场竞争力都起到了重要作用，另外在招投标中获得加分起到决定作用。 | 市场部 | 否 |