编号：0012-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江西洪都航空工业集团有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查编号14005148的直读光谱仪整机虽经3611计量站检定，但其配套的温度仪表未经检定。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.3.2溯源性  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页