[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0012-2019-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	江西洪都航空工业集团有限责任公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	1.599991


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	29
	451
	49

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：

该企业能源品种有：电力、水和气，企业建立了能源管理制度，明确设备能源中心是公司能源主管部门。能源管理人员经过培训考核，持证上岗。
   企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，经现场抽查设备完好率为100%。
   经过对2019年能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量器具管理满足GB17167要求，计量性能满足工作需要。
          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:





