编号：0067-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市昊博电子科技有限公司 | | | | | 审核员 | 高喜静 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 635383 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块  5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.09.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 557873 | 75-100mm | ±4µm | 量块  4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.09.10 | √ |
| 质量技术部 | 百分表 | 5873687 | 0-5mm | ±12µm | 光栅式指示表检定仪 0.8µm（k=2） | 沈阳计量测试院 | 2019.9.10 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 1501148 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块  5等 | 沈阳计量测试院 | 2019.09.10 | √ |
| 质量技术部 | 指针式百分表 | 5838738 | 0-10mm | ±14µm | 光栅式指示表检定仪 0.8µm（k=2） | 沈阳计量测试院 | 2019.9.10 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 635982 | （0-40）Mpa | ±1.6 | 活塞式压力计  0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2019.9.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 6358249 | 25-50mm | ±4µm | 量块  4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.09.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 5638412 | 50-75mm | ±4µm | 量块  4等 | 沈阳计量测试院 | 2019.09.10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司未建立最高标准，测量设备送至检定，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年06月13日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**