[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0067-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：大庆市昊博电子科技有限公司     
审核员：张龙光                                      审核日期： 2020年06月13日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查该企业组织机构： 质量技术部、采购销售部、办公室、财务部。

查《测量管理手册》计量职能机构是质量技术部，询问：质量技术部、采购销售部、办公室、财务部、检验员清楚自己的工作职责。
	质量技术部

采购销售部

办公室

财务部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度目标95，实际完成97.8；

企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。
	质量技术部

采购销售部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年（1-5）月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未分解。
	质量技术部

采购销售部

办公室

财务部
	否

	4
	企业管理评审的时间？企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环

境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。
	5.4管理评审
	企业于2020年4月22日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代李晓敏主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代李晓敏总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	质量技术部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	查：执行标准：SY/T 5106-2019 石油天然气钻采设备 封隔器规范、SY/T 5275-2014 注水用配水器、GB/T 22513-2013_石油天然气工业钻井和采油设备井口装置和采油树，均受控。

编号：HB/JL-8.2.4-06的组合工具零配件检验记录等受控且标识，均为现行有效版本，计量单位书写正确。
	 质量技术部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	查进货检验记录编号：HB/JL-8.2.4-01号，材料名称：42CrMo钢管、35CrMo圆钢，尺寸、重量、机械性能、化学成分等参数合格符合要求，检验记录编号HB/JL-8.4.2-03-07中，上接头的检验，外观，关键尺寸等，验证结论：合格，检验员：边宏志；符合要求。报告清晰正确，保存期限3年，符合规程要求,受控。

现场抽查配水器出厂检验记录，编号为PS114，对堵塞器φ20（0 -0.06）进行检测，符合规定要求。
	质量技术部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1

测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查检验员使用的编号为1501148，（0-200）mm的游标卡尺，检定日期：2019年9月10日，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为5838738的（0-10）mm的百分表，检定日期2019年9月10日，检定周期一年，并粘贴计量确认合格证标识,内容符合要求，查公司在用的编号为:6358249外径千分尺（25-50mm），检定日期为2019年9月10日，企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量技术部
	否


	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。识别并确认。
	质量技术部
	否

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	外部供方管理程序采购部门建立了合格外部供方名录并对沈阳计量院等供方资质进行了评价。提供检定外部供方符合要求。

	采购销售部
	否

	10
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：企业识别了石油钻采配件连接套外径尺寸检验，上接头检验，中心管等产品生产过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。


	质量技术部
	否

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2

顾客满意
	企业建立了内部顾客满意度97.8；外部顾客满意度为100。
	采购销售部
	否

	12
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了10个测量过程，企业将石油钻采配件连接套外径尺寸检验，滑套检验等产品等2个测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了HB/CL-02《石油钻采配件连接套外径尺寸测量过程控制规范》，对石油钻采配件连接套外径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量技术部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了HB/CL-19-2019《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的编号HB/CL-01的不符合项,整改结束已关闭。
	质量技术部
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	部门发现的纠正和预防措施控制按照HB/CL-20-2019《持续改进控制程序》执行。
	质量技术部
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	查3份产品图纸、产品质量记录均能使用法定计量单位。

企业暂无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。
	质量技术部
	否


 1 / 2

