项目编号：0052-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：扬子江药业集团南京海陵药业有限公司

审 核 员：            韩  沁                       审核日期： 2020年06月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系的运行正常、适宜，符合体系要求，体系运行有效。能够不断提高管理水平，严格按照程序文件对测量设备进行管理及监视。 企业的产品质量、测量设备和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。因企业新增测量设备，对测量要求进行识别后，新增287个测量过程。 | 管理层 检测中心 QA 公用工程车间 物流部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标，已分解到各职能部门。 查企业规定了公司的计量工作方针及6项质量目标。考核指标可测量,按年度统计汇总并在管评中加以分析评估。 | QA | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月23日进行了测量管理体系管理评审。单独进行了评审。 会议由管理者代表李静主持，各部门负责人、车间主任、计量管理员、兼职计量员参加。各部门负责人汇报测量体系实施情况。计量管理员汇报质量目标完成情况，环境变化以及组织变化情况，机构、资源的情况，顾客满意度调查结果，测量过程记录要求和测量设备计量特性符合状况，测量过程的比对或能力验证情况，体系监视情况，内审情况，体系运行中的重大问题。会议对体系运行存在的问题和有关改进的建议进行了讨论。 管理评审每年进行一次。 会议肯定了公司测量管理体系的充分性、适宜性，体系运行对实现目标指标、方针是有效的。并形成了管理评审报告。 | 管理层 小容量注射剂1号车间 大容量注射剂1号车间 公用工程车间 QA 检测中心 研究所 人力资源部 物流部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立人员档案，资质是否符合要求？ | 6.1人力资源 | 企业制定了人员档案，人员资质符合要求。 查测量管理体系质量工作目标完成情况中，提供了人员一览表，人员培训记录，满足要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业针对外部供方是否制定了相应的文件，供方资质是否满足要求？ | 6.4外部供方 | 查企业制定了7-110037-07《测量管理体系外部供方管理程序》，企业对广州广电计量检测股份有限公司、上海市计量测试技术研究院、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、广东省世通仪器检测服务有限公司建立了档案管理，定期进行评估。 查企业JL70063《测量管理体系外部供方审计评估表》和JL70064《测量管理体系外部供方产品和服务质量评价表》，企业对外部供方按要求评估，资质文件符合要求。 | QA | 否 |

| 6 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过内部顾客满意度调查和外部顾客满意度调查来进行分析。 企业提供了内部顾客满意度调查分析报告和方圆标志认证集团江苏有限公司提供的顾客满意度调查分析报告，企业对内外顾客的满意度实施了管理，满足标准要求。 | QA | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业每年进行一次测量管理体系内审，于2019年8月20日～9月3日单独组织了公司测量管理体系内审，对公司下属的7个职能部门和3个生产车间进行了全要素的审核。内审中共发现16个不符合项，责令相关部门整改并采取相应的纠正措施预防问题的发生。是单独进行内审活动。 | 管理层 QA 检测中心 小容量注射剂1号车间 大容量注射剂1号车间 物流部 公用工程车间 研究所 人力资源部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度开具一个不符合项，即7-110027-17《测量设备管理程序》中对测量设备的报废、调拨、封存和停用作出填写《仪器设备报废调拨申请单》的要求，实际已从OA中进行流程申报，文件未及时进行修改，不符合要求。本次监督审核核查该不符合项已进行了整改，在文件中加以说明，取消填写申请单的条款，与实际情况一致，审核组同意关闭该不符合项。现场查验不合格的控制是有效的。 | QA | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业和部门对内审中发现的不合格及时进行纠正，提出了改进措施。明确了责任部门和实施时间。 查：针对各部门内审不符合项，开出了不符合报告，有原因分析和纠正措施及在规定的时间进行了纠正措施跟踪及有效性确认。 查企业的7-110035-06《纠正及预防措施程序》文件中纠正措施和预防措施办法，符合实际操作要求。 | QA | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业检定规程、操作指导书、记录单、统计报表、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。计量器具总2571件，其中强制检定计量器具有80台。管理符合要求。已按周期规定进行检定。 | QA | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。对取得的测量管理体系认证证书用于提高产品质量、降低物料消耗、增加经济效益，提高市场竞争力都起到了重要作用。 | 物流部 | 否 |