编号：0115-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：四川苏克流体控制设备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:黄鸽 |
| 不符合事实描述：生产部使用的(0-300)㎜型编号为GH136713的数显游标卡尺使用的是校准证书未对证书进行确认。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.06.14 |
| 纠正措施: 立即对该设备证书进行确认，以判定是否符合设备的计量性能。企业部门代表签名:审核员签名: 2020.06.14 |
| 纠正措施完成情况:措施有效同意关闭审核组代表签名: 日期： |

可另附页