编     号：0116-2020

现场审核记录

企业名称：四川久享实业有限公司

审核员： 胡琳                          审核日期：2020年6月16-17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表谢常林为企业副总。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门销售部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是销售部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的12项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 4 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。 已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 生产部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| - 5 | 是否确定岗位职责和权限？ 查岗位说明书。 | - 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 | 公司在管理手册和岗位说明书中对各部门的职责明确规定，查看公司对兼职计量员的岗位说明书，符合要求。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| - 6 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 公司已确定各岗位人员能力要求，现场查看2020年度培训计划表，查2020年3月18日进行的测量管理体系内部审核，参加人员有行政部、生产部、质检部、采购部、财务部的共5名人员。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业没有生产过程测量软件。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 8 | 是否有记录清单？有无记录控制程序？记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？有无测量记录的保存期限？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 9 | 企业对没有纳入体系设备如何标识？ 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ 测量过程中受控状态标识？ 技 术 程 序 的 标识？ | 6.2.4 标识 | 现场使用的计量器具都进行了标识 管理，有计量确认合格标识和封存标 识两种。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量 设 备 管 理 程序？企业规定哪 些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备 的 维 护 管 理 要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量 设备 | 查 《测量设备管理控制程序》，对测量设备进行全过程管理。 查《企业计量器具台帐》及周检计划 表等随机抽查 3件证书，均符合要求。 现场查计量器具，游标卡尺（编号： JH-004）；外径千分尺（编号：JH-002）；工作正常，均列入设备台账受控管理，具备有效期内的校准证书，粘贴计量确认合格标识。 该企业测量设备全部以对外送检至 上级法定计量单位的形式进行溯源， 企业未建立标准器 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 11 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司对测量环境无特殊要求 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监 视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供 方 | 近一年内没有采购测量设备，没有新增加的外部供方。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 14 | 是否有测量过程控制程序？ 每一个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 测量过程记录是否得到妥善保管? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》 质检部识别关键测量过程1个关键测量过程：冷轧钢板厚度尺寸测量。现场抽查公司的关键测量过程，已对该过程已经识别过程的控制要求（《关键测量过程有效性识别表》），分别采用同等级不同测量设备比对试验及绘制控制图核查。已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 15 | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 16 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查不合格体系、测量过程、测量设备发现、处置、纠正和预防相关记录有。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |
| 17 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查纠正措施和预防措施程序文件满足标准要求。 查记录企业对发现的不合格时对计量工具进行校准以及对人员使用情况进行核实、设备运行是否正常等进行原因查找，确定采取纠正措施。 | 销售部 财务部 质检部 | 否 |