[image: image1.png]



   

     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0010-2018-2020
能源计量审核情况表
	企业名称
	江苏华昌化工股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	131.5914


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	28
	197
	680

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	98.41%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：
企业为重点耗能单位，能源管理工作由生产部的能源办负责，企业通过了能源管理体系认证，在2019年12月由方圆标志认证集团有限公司，进行了认证（证书号：00219en0247R1L），目前体系运行受控。
查看《华昌化工2019年能源评审报告》，2019年耗能为131.5914万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为28台件，次级用能单位测量设备197台件，主要用能测量设备为680台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为煤炭和电力，配备Ⅲ级电子料斗秤和0.5S级电能表等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。
 企业严格执行《中华人民共和国节约能源法》、《江苏省节约能源条例》、《重点用能单位节能管理办法》，并按《万家企业节能低碳行动实施方案》来积极开展工作。企业通过对产业结构进行调整和转型升级，逐步改变公司能源消费结构、减少能源成本在生产成本中的比例，进而降低能源消费总量；加大投资对原有生产装置进行升级改造和技术创新，提升能源效率降低能源消费强度。

企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:                              日期:




