编号：0119-2020-A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西林基环保新科技有限公司 | | | | | 审核员 | 郭小红 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 游标卡尺 | HU102913 | （0-200）mm | ±0.03mm | 4等 | 江西省计量测试研究院 | 2019-6-20 | √ |
| 技术部 | 电子台称 | 172B05443 | TCS-120 | Ⅲ级 | F2等级 | 江西省计量测试研究院 | 2019-6-20 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  现场查该公司测量设备的溯源情况：公司建立了测量设备台帐，测量设备均外送江西省计量测试研究院检定校准，2台测量设备，均按照公司文件的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年6月15日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**