## 监控记录
附录C 铁水成份S含量的测定过程控制监视记录表及控制图
过程名称： |  | 铁水成份S含量的测定 |  |  | S含量 |  |  | （0～0.05）% |  | 最大允许误差： |  | 0.017%
测量仪器： |  | 高频红外碳硫仪 |  |  | 测量范围: |  | （0.0001～5）% |  |  | 最大允许誤差： |  | 4%×0.05%=0.002%
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 2020-01-15 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-15 | 2020-03-25 | 2020-04-05 | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 2020-05-15 | 2020-05-23
测 量 值 | 1 | 0.022 | 0.022 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 2 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.022
| 3 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 0.021
| 4 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.02 | 0.023 | 0.021 | 0.02
| 5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021
平均值(X) |  | 0.0206 | 0.0214 | 0.0206 | 0.0218 | 0.0208 | 0.0206 | 0.0212 | 0.021 | 0.0216 | 0.021 | 0.0212 | 0.0208
全距（R) |  | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002
| X | 2020-01-10: 0.02105; 2020-01-15: UCLx=X+A2R; 2020-03-10: 0.022877; 2020-03-25: A2; 2020-04-05: 0.577; 2020-04-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-01-10: 0.0031667; 2020-01-15: LCLx=X-A2R; 2020-03-10: 0.019223; 2020-03-25: D3; 2020-04-05: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0066943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105
UCLx |  | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877 | 0.022877
LCLx |  | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223 | 0.019223
R均值 |  | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.0031667
UCLr |  | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943 | 0.0066943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-04-05: 审核：