编号：0035-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 河南凤宝特钢有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量计控部 陪同人员:马琳凯 |
| 不符合事实描述：  查质量计控部利用直读光谱仪进行化学成分检测的岗位现场，没有提供出检测依据的标准GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放射原子发射光谱法（常规法）》。  不符合认证审核准则条款号： 6.2.1 程序  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名) 陪同人员(签名)      企业部门代表（签名）： 日期:2020.6.18 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页