[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0041-2019-2020
审核员现场审核记录

企业名称：徐州阿马凯液压技术有限公司   
审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年07月07日 

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年5月22日-23日组织了公司测量体系内审工作，对公司的8个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现3个不符合项，于规定日期整改完成；2020年6月29日进行了管理评审，会议由公司的管理者代表卢金秀主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，评审共输出了四项改进计划，计划中列出了存在问题、主要原因、建议改善对措、责任部门、完成时间、验证资料等信息，满足要求。
	质量部
	否

	2
	查找企业在产质量质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	质量部综合
管理部
	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及六项质量目标 。质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2020年（1-5）月份的计量工作质量目标已统计，完成情况较好。
	质量部
	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业自去年初审以来无新增重要测量过程。检查了企业已识别的重要测量过程，阀体平面度测量、粗糙度测量、弹簧座表面硬度测量过程，抽查了企业编制了《弹簧座表面硬度测量过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见弹簧座表面硬度测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《弹簧座表面硬度测量过程测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《弹簧座表面硬度测量过程监视统计记录表》及《弹簧座表面硬度测量过程质控图》，符合标准的要求。
	质量部 
	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	查上年对企业审核中发现的一个不符合项的纠正措施的有效性验证：

抽查生产车间的新购的卧式加工中心（德马NHC6300机床）的三菱M730BM数控系统未纳入测量软件台帐管理。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003标准的 6.2.2条款。
    企业及时采取了纠正措施：将生产车间的新购的卧式加工中心（德马NHC6300机床）的三菱M730BM数控系统已纳入测量软件台帐管理，并对测量软件进行了确认和评价，提供了BAY-025《测量软件台帐》及27008-J001《软件验证记录表》，软件验证日期2019.6.5，  满足要求。
经审核组本次现场审核，通过对上年审核确定的一个不符合项的纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	质量部
 
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质量部
综合
管理部
	

	7
	强制检定
	计量法制要求
	根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。
	质量部
综合
管理部
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：为内、外部客户做资质审查用，以及企业产品的招投标。 
	综合
管理部
	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构的变更情况：测量体系手册由A/0版更新为A/1 版；职能部门稍有变化，原采购职能在营销部，现在调整为计划物流部。
	综合
管理部
	否


 2 / 2

