编    号：0041-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：徐州安联木业有限公司

审核员：  吴素平                                   审核日期：2020年07月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年06月03日-04日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现二个次要不符合项，于规定日期整改完成；2020年06月05日进行了管理评审，会议由公司的总经理张琨主持，管理者代表张皖及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 技质部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产质量质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技质部综合部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 。技质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，测量体系的质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，检查 2020年（1-2）季度的计量工作质量目标已统计，完成情况较好。 | 技质部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业自去年初审以来无新增重要测过程。检查了企业已识别的重要测量过程，木板静曲度测量过程、胶合板含水率测量过程，抽查了企业编制了《胶合板含水率测量过程控制规范》，顾客的计量要求导出正确，配备的测量设备，经校准并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见胶合板含水率测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《胶合板含水率测量不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《胶合板含水率测量过程监视统计记录表》及《胶合板含水率测量过程质控图》，符合标准的要求。 | 技质部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 查上年对企业审核中发现的一个不符合项的纠正措施的有效性验证： 检查实验室配备的G2080C温湿度表，示值误差为±2℃,（测量设备的允许误差应满足≤1/3被测要求），而实验室的人造板万能试验机的使用环境的温度要求±2℃。 企业采取了纠正措施：重新购买了一只规格型号HTC-1的温湿度计，温度的分辨率为0.1℃,校准结果：实际误差为0.3℃，校准日期2019年7月23日，有效期至2020年7月22日，满足实验室的人造板万能试验机的使用环境的温度要求±2℃的要求。 经审核组本次现场审核，通过对上年审核确定的一个不符合项的纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技质部 综合部 |  |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 技质部 综合部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业的质量信息等级、标准化试点、徐州市长质量奖等项目申报用，以及企业产品的招投标。 | 综合部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 综合部 | 否 |