编号：0107-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 四川川顶科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:李健铭 |
| 不符合事实描述：  抽查生产部新购的一把(0-5)m的钢卷尺时发现该设备没有有效的溯源证书。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.6.22 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.6.22 |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页