编号：0124-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 䊨胜节能集团有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质管部 陪同人员: 戴瑞 |
| 不符合事实描述： 检查现场检测区对表观密度进行检测，标准要求检测环境温度为（23±3）℃，已配置了空调,但现场未配备温度计。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准\_6.3.2\_条款\_。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.06.21 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页