编号：0019－2016－2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 | 审核员 | 程万荣 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 生产部 | 电子吊钩秤 |  自编01# | OSC-5t | Ⅲ级 | M1等级 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020年5月22日 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 609012564 | （0-150）mm | 0.01mm | 五等量块 | 重庆市计量质量检测研究院 |  2020年5月19日  | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5708041320 | （0-200）mm | 0.02mm | 五等量块 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020年5月19日  | √ |
| 生产部 | 压力表 | B18540 | （0-0.6） | 1.6级 | 0.02级 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020年01月16日  | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | ZB1836433 | 5m | Ⅱ级 | 三等金属线纹尺 | 重庆市计量质量检测研究院 |  2020年5月19日 | √ |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見： 企业建立了最高计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准，经查5份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期：2020 年06 月20日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**