编号：0117-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：海南赛诺实业有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品质部 陪同人员:赵洁 |
| 不符合事实描述：  未对安正计量检测有限公司的资质、授权范围进行评价。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准6.4条  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf73a0454f7fd086b3f7e4fae9e180de7  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  73a0454f7fd086b3f7e4fae9e180de7  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.6.22 |
| 纠正措施:   1. 按照计量外部供方管理程序，对外部供方能力进行评价和选择，并做好相应记录。 2. 对相关人员进行GB/T19022:2003标准6.4条培训，确保以后不再出现此类问题。   73a0454f7fd086b3f7e4fae9e180de7a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf  审核组代表签名: 日期： |

可另附页