编号：0126-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:技术部 陪同人员:宋帅贤 |
| 不符合事实描述：  查技术部现场使用的JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》共1份，现行有效，但未有“受控”标识。  不符合认证审核准则条款号：6.2.1程序；  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页