编号：0126-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东精益源石油装备检测技术服务有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门:技术部 陪同人员:宋帅贤 |
| 不符合事实描述：查技术部检测现场有温湿度表，已送检，检定日期为2020年9月19日，查现场“温湿度记录表”，没有记录2020年5月27日-29日的温度和湿度相关信息。不符合认证审核准则条款号：6.3.2环境； 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:  |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期：  |

可另附页