编     号：0112-2020

现场审核记录

企业名称：常州澳弘电子股份有限公司

审核员：     余慧                      审核日期：2020年06月26日 ~ 06月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：品保部主要职责为统一归口管理建立、实施保持和持续改进公司的测量管理体系，为质量提供计量保证。负责可测量的质量目标分解。负责全公司测量设备的统一管理。 查：编绘制生产制造指示单 、作业指导书，明确进厂、过程和成品检验，检测控制用测量设备的配备要求。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能，出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 品保部 制造部（车间） 工艺部 工程部 设备部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品技术部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品保部和工程部组织识别企业原料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 品保部 工程部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司文件为现行有效版本并受控。 查：管理文件处于现行有效状态，信息量较全且受控。 查见了IPC-A-600J印制板的可接收性、IPC-6012B 刚性印制板的鉴定及性能规范以及企业的产品加工作业指导书,来料检验规程等技术标准和技术文件。文件中计量单位使用基本正确。 | 品保部 工程部 制造部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业根据自身特点编制测量管理手册和程序文件，其中AOH/JL/P008-2019计量体系记录控制程序,测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 查：出厂检验记录AOH/R-8.2.4-37样品全尺寸检验报告和生产过程检验记录成型铣床首板检验报告和内层蚀刻首板检验报告,有产品型号，检验结果记录，有检验项目及要求,有日期和产品批次和检测人员记录清楚无涂改。 查：产品板材和油墨来料检验记录，有品名、型号及检验项目、要求、测量设备和方法要求，检验结果记录，检验时间和检验人员。信息量基本完整，记录清楚无涂改。 | 制造部 品保部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备台账，包括监视设备。已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备台账共记录计量器具371个，其中B类122个。抽查部分测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查（0－150）mm数显卡尺、(0-25)m数显千分尺、百倍金相显微镜、P760C三次元等，现场均有计量确认标识且信息完整。 测量设备台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备量值溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 | 制造部 品保部 | 否 |
| 6 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的AOH/JL/P017-2019《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了孔径尺寸和阻抗测试测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品保部 | 否 |

| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了AOH/JL/P017-2019测量软件管理程序文件，对软件管理提出要求。查执行过程符合文件要求。 | 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录表》。 测量过程导出计量要求并进行了验证。 查：孔径尺寸和阻抗测试测量过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 品保部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，目前共识别10个重要测量过程，覆盖了产品重要性能参数的生产过程，但是识别统计不够充分，未能全面统计覆盖从原料进厂到出厂的全部测量过程。企业对孔径尺寸和阻抗测试测量等过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 制造部 品保部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了AOH/JL/P019-2019不合格管理控制程序，，对发现的不合格进行控制管理，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 品保部 制造部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制AOH/JL/P020-2019纠正和预防措施管理程序规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。满足标准要求。 | 品保部 | 否 |

| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业目前无强制检定设备；产品不是定量包装产品。 | 品保部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |