编号：0130-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江苏润昕教学装备有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生技部 陪同人员: 王萍 |
| 不符合事实描述：查，编号为J 3287429 型号ACS-30电子秤未进行检定。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_GB/T 19022-2003标准 7.3.2条款\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.6.27 |
| 纠正措施:生技部负责对该计量器具进行溯源。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期： |

可另附页