编号：0013-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 温州宏泰机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈景华 |
| 不符合事实描述：  检查生产车间在用的编号G-18855、（50-160）mm/0.01mm的内径百分表，未检定校准。  不符合认证审核准则条款号：\_不符合GB/T19022:2003标准6.3.1条款的要求。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |