编    号：0095-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：  任丘市凯晟石油机械制造有限公司

审核员：

审核日期： 2020年06月28日 上午至2020年06月28日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业质量目标完成情况？ 企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 顾客的计量要求是否已满足？是否监视有关顾客满意的信息？ | 5.3质量目标 8.2.2顾客满意 | 查《2020年第一季度测量体系目标完成情况统计表》，已对5个部门涉及的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。 企业均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。 抽查QR-803-06《半成品（工序）检验记录》等记录，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 查《内部顾客满意度调查统计表》，内部顾客满意度96.3%。抽查对内部相关部门进行满意度调查表1份，调查项目符合要求。 | 生技部 生产检验 生产车间 办公室 供销部 | 否 |
| 2 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司于2020年5月21日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为两个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2020年5月27日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 公司于2020年5月31日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理尤卫星主持，管理者代表及各部门等汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备配备等方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 3 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 企业有31台测量设备纳入了测量管理体系。 抽查查测量设备管理台账中，出厂编号为K19F110111，检定证书编号LJA190518,检定日期2019年10月15日。检定单位：华北油田计量中心站，符合要求。出厂编号8710183，检定证书编号LJA180833,检定日期2019年12月17日。检定单位：华北油田计量中心站，符合要求。。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查《温湿度记录表》，环境条件满足要求。 | 生技部 生产检验 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《供应商评价表》企业无新增供方，符合要求。 查校准服务方没有发生变化，分别为华北油田计量中心站，计量检定机构授权号：（冀）法计 （2015）SH035号；河北省计量监督检测研究院，计量检定机构授权号：（国）法计 （2017）01012号；石油工业井下工具质量监督检验中心，CNAS17025认可证书，注册号CNAS L2123。提供公司所有测量设备检定校准服务，查已对其进行持续监视。符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》。记录格式号：编号：NO.1的《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：游标卡尺，验证日期：2020.03.11验证方法为M cp值判定法。 查：生产车间使用的游标卡尺（K19F110111）检定证书，未对检定证书的准确性进行确认.不符合GB/T19022-2003 标准7.1.4计量确认过程计量 c）计量确认结果 条款。属一般不符合项。 | 生技部 | 不符合项 （02) |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共34个测量过程，一般过程22个，重要测量过程11个，关键测量过程1个。对测量过程分级别进行管控。企业没有新增关键测量过程。 企业对原有测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查关键测量过程KSSY/GF02-2019《抽油杆接箍外径检验测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查《抽油杆接箍外径测量过程有效性确认记录》一份，对用游标卡尺进行的“抽油杆接箍外径测量过程”进行了有效性确认。查《抽油杆接箍外径测量过程现场核查比对记录表》一份，测量过程定期进行了监视控制。 查《抽油杆接箍外径测量过程测量不确定度评定》一份，评定方法正确，符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查河北省计量监督检测研究院，计量检定机构授权号：（国）法计 （2017）01012号，石油工业井下工具质量监督检验中心，CNAS17025认可证书，注册号CNAS L2123,量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经确认，2019年度现场审核中出具的2项不符合项，均已整改完毕。 企业对内审中发现的1项不符合，制定了纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。 | 生技部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水 2019年能耗为：电：6000kWh,折标煤0.73吨标煤；水：2000吨，折标煤0.17吨标煤,共消耗0.9吨标煤。 不是重点用能单位。 | 生产车间 | 否 |