编    号：0036-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：浙江中兴防爆器材有限公司

审核员：王常宁 汪宁艺               审核日期： 2020年06月29日 上午至2020年06月30日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行情况正常，和公司总经理陆苏交谈，对企业建立测量管理体系很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识深刻。 企业计量职能部门技术检验部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变更，产品无变动。 | 管理层、技术检验部、生产部、采购部、销售部、行政部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的32个测量过程，其中新增关键测量过程“橡胶垫圈硬度检验测量过程”。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程进行控制和监视，企业执行国家标准：GB3836.1-2010;GB3836.2-2010;GB3836.3-2010;GB3836.4-2010；企业标准：Q/QY1802-2018;QG/ZX-01-2019等有效受控，满足法律法规和顾客的测量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求得到满足。查：2019年外部顾客满意度反馈为95%，内部顾客满意度反馈为97%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理层、技术检验部、生产部、采购部、销售部、行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，技术检验部对各部门进行统一考核，每季度对目标的完成情况进行汇总统计。查：2019年（10~12）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中A类计量器具受检率100%，关键测量过程受控100%。 | 管理层、技术检验部、生产部、采购部、销售部、行政部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 公司对各部门在测量管理体系中的职责规定明确，各职能部门能履行在测量管理体系中的职责。技术质量部有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得较好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年3月30日行政部组织的“测量体系程序文件”培训，共有7人参加，有参训人员签到记录、培训实施及有效性评估记录，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理层、技术检验部、生产部、行政部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1）“出厂检验报告”记录编号：ZX/JYJL-02,产品名称：隔爆型防爆灯 出厂编号：190806-01日期2019年8月6日，检定员：丁知敏，批准:李致东 ； - “过程检验记录表”记录编号：190628-04，工序名称：车体、接线腔盖；检验项目：车壳体隔爆面，日期2019年6月28日检验员：高作愿。报告记录信息量基本完整，有编号和测量依据，报告、记录按程序文件对记录实施管理的规定，保存期为3年。 查：编号为ZX/JYJL-02隔爆型防爆灯出厂检验报告，检验人员：丁知敏 ；批准：李致东，日期 ：2019.8.6，法定计量单位(MPa)等，大小写不规范。 | 技术检验部、生产部 | 01 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.2软件6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司测量软件已登记确认，一年来没有新增。查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由行政部保存。 抽查：编号FM-J-11邵氏硬度计于2020年4月20日由乐清市质量技术监督检测院校准，证书编号：L202004488，有计量确认标识；编号12031145游标卡尺于2020年4月20日由乐清市质量技术监督检测院限进行了检定,证书编号：C202003283，有计量确认标识。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的8份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 建议加强测量设备管理，重新编制信息量完善的测量设备台账。 | 技术检验部生产部 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查：《合格供方名录》《检测分包方评价表》。对合格供方和服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围和评价记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）乐清市质量技术监督检测院，法定技术机构计量检定机构授权证书号：（浙）法计（2018）33019号；2）浙江科鉴启真计量校准有限公司，机构认定资质证书：国家认可委员会校准实验室认可证书，注册号：CNAS L6395。 | 技术检验部、行政部、采购部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程：“橡胶垫圈硬度检验测量过程”、“介电强度试验测量过程”有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。抽查：编号编号FM-J-11邵氏硬度计，，编号 70849耐压测试仪，均已经过检定/校准。 公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 技术检验部生产部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业新增关键测量过程1项“橡胶垫圈硬度检验测量过程”。目前已识别二个关键测量过程。关键测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 技术质量部对二个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对二个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“橡胶垫圈硬度检验测量过程不确定度评定”资料。 | 技术检验部生产部 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司2020年5月22日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门技术质量部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年6月10日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理陆苏主持，管评是各职能部门领导参加的会议形式集中评审。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息及处理、预防措施落实和完成情况，计量方针、目标实施情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，为企业的快速发展起到了积极作用。 | 管理层、技术检验部、生产部、销售部、采购部、行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《橡胶垫圈硬度检验测量过程监视统计记录表》显示:2020年1月到2020年6月对测量过程进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：橡胶垫圈硬度检验测量过程监视记录及控制图。 | 技术检验部生产部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上次审核时没有提出不符合项，提出建议项3项，公司对这3个建议项比较重视，采取了一些有效的措施。经本次现场审核，确认公司对上次审核时提出的建议项，所采取的预防纠正措施有效。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。 | 管理层、技术检验部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业共有55台件测量设备列入计量确认管理，强检计量器具3台。企业生产的防爆产品属国家生产许可证产品。 | 技术检验部、生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书的应用，对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象宣传；2、企业用于招投标加分。 | 技术检验部、销售部、行政部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电，2019年用电81.87万千瓦时; 水 1600吨，共折算标煤0.0101万吨，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |