管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：质检部 陪同人员：刘朦朦 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 张磊（现场） 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年7月5日 |  |  |
|  |  | 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 |  |  |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 符合 |
|  |  | 运行证据 | - 与部门职责相关的主要危险源及其控制措施是： 主要危险源; 状态; 控制措施; 责任部门. - 安全用电; 正常 异常 紧急; - 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化; 管理部. - 食物中毒; 正常 异常 紧急; - 进行按照规定进行采购及放置食品; 管理部. - 火灾; 正常 异常 紧急; - 操作现场禁止吸烟，安全用电; 管理部. |  |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 符合 |
|  |  | 运行证据 | - 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 - 总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是： 职业健康安全目标; 控制参数; 责任部门; 目标实际完成. 控制潜在的火灾和爆炸事故为0; 0; 管理部; 0. 伤亡事故为零; 0; 管理部; 0. 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故；; 0; 管理部; 0. - 目标已实现 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |  |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》，管理手册8.1，《检验规范》 | 符合 |
|  |  | 运行证据 | 有 化学品库 化学品柜 无化学试剂 化学品防护性要求：防潮 防火 易碎 防倒置 防日晒 温度 湿度 保存期限 其他 防护方法可包括： 标识 防漏托盘 地面防渗层 灭火器 储存温湿度 传输或运输 保护 是否有MSDS： |  |
|  |  | 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）无 有 化学品库 化学品柜 部分原料，半成品，成品是剧毒物 目前的剧毒品名称： 五双管理：双人入库 双人领用 双账簿 双锁 双人出库 化学品库房管理：抽查化学品名称： 分类存放 有MSDS或告知卡 防泄露措施 消防措施 存储量适宜 储存温度 ℃ 湿度 % 防渗漏措施 其他 |  |
|  |  | 现场观察 | 查看实验室的现场管理 危化品的保管：合格 不合格，说明： MSDS的配备：齐全 未配置 不齐全，说明： 通风处的完好：完好 未配置 不完好，说明： 劳保用品的准备：护目镜 防毒面罩 防酸碱手套 防护服 手套，口罩，防暑药品 消防器材：完好 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：《应急响应控制程序》、《消防应急预案》 | 符合 |
|  |  | 运行证据 | 《应急预案》包括： 消防 工伤 特种设备 食物中毒 触电 食物中毒 其他 应急准备和响应的情况： 紧急情况简述; 性质; 相应预案名称; 效果评价. 消防 2020年5月5日; 实际发生 演练; 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录; 应急预案可行、 演练有效. 实际发生 演练. 对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。 《应急预案》在当地环保部门的备案 已实施 未实施 适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。已实施 未实施 |  |
| 监视和测量设备 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视和测量设备控制程序》、手册第9.1.1条款 | 符合 |
|  |  | 运行证据 | 了解用于职业健康安全监测的监视和测量资源种类： 无 计量器具 ： 压力表 安全阀 可燃气体报警器 摇表 氧气含量测定仪 监视设备 监视设备：定期验证的计划，频次：无计划和记录，损坏及时维修，已和企业沟通改进 抽查验证记录日期： ； ； 按照验证计划实施 未按照验证计划实施；说明 看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况 无 计量器具名称; 检定或校准证书编号; 有限期限至; 出厂编号; 使用场所. 抽查内部校准情况；（无内校） 校准日期; 计划期限至; 使用场所. 车间. 车间. 车间. 计量器具的失效控制：未发生 已发生， 失效计量器具名称; 失效情况; 处理; 数据追溯描述. 报废 维修 再校准. 报废 维修 再校准. 报废 维修 再校准. 标准溶液控制：无 溶液名称; 浓度; 基准物质种类; 标定方法; 标准偏差合格; 在有效期内. 无; 是 否; 是 否. 是 否; 是 否. 是 否; 是 否. 关注基准物质是否超出有效期：是 否， 若有如何处置： |  |

说明：不符合标注N