## 监控记录
附录C： 卡瓦牙表面硬度检测过程控制监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 卡瓦牙表面硬度检测过程 |  |  | 硬度 |  |  | 硬度(55-62)HRC |  | 最大允许误差 |  | 2.3HRC
测量设备 |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围 |  | (20-70)HRC |  |  | 最大允许誤差 |  | MPEV:1.5HRC
核查标准 |  |  |  |  | 标准洛氏硬度块
日 期： |  | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 2020-03-10 | 2-20/3/20 | 2020-04-10 | 2020-04-16 | 2020-04-25 | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 2020-05-24 | 2020-06-01 | 2020-06-16
测 量 值 | 1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.4 | 60.1 | 60.1 | 60.3 | 60.1 | 60.1
| 2 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60 | 60.1 | 60.1 | 60.4
| 3 | 60.1 | 60.1 | 60.4 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3
| 4 | 60.3 | 60 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1
| 5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 60.3 | 60.1
平均值(X) |  | 60.2 | 60.14 | 60.2 | 60.14 | 60.18 | 60.18 | 60.22 | 60.16 | 60.12 | 60.18 | 60.18 | 60.2
全距（R) |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3
| X | 60.175 |  | UCLx=X+A2R |  | 2020-04-10: 60.3337; 2020-04-25: A2; 2020-05-08: 0.577; 2020-05-24: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.275 |  | LCLx=X-A2R |  | 2020-04-10: 60.0163; 2020-04-25: D3; 2020-05-08: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 2020-04-10: 0.58135; 2020-04-25: D4; 2020-05-08: 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 2020-04-10: 0
X均值 |  | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175 | 60.175
UCLx |  | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337 | 60.3337
LCLx |  | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163 | 60.0163
R均值 |  | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275
UCLr |  | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135 | 0.58135
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  |  |  |  | 2020-05-08: 审核：