编号：0132-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：濮阳市东昊机械电子有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:赵鹏程 |
| 不符合事实描述：  查质检部现场摆放的计量编号为DHPT01的检验平台（1995mm×1500mm），有停用标识，停用日期为2020年4月23日，查《计量器具停用封存（启用）》单，停用原因“检定不合格”。查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，测量设备台账中管理状态与实际管理不相符。  不符合认证审核准则条款号： 6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) 陪同人员(签名)  企业部门代表（签名）  日期:2020年6月30日 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页