编号：0135-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安亚大塑料制品有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电子天平 | 3137916340 | SQP | Ⅰ级 | E₂等级  砝码 | 西安航天计量测试研究院 | 2019.11.4 | √ |
| 生产部 | 厚壁千分尺 | 109506 | （0-25）㎜ | 0.004㎜ | 4等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.13 | √ |
| 生产部 | 厚壁千分尺 | 244236 | (25-50) | 0.01㎜ | 5等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.13 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 6108390212 | （0-150）㎜ | 0.01㎜ | 5等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.13 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 6103394460 | （0-150）㎜ | 0.01㎜ | 5等量块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.13 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 120608 | （0-3）m | *U=*0.03mm  *K*=2 | 三等标准金属线纹尺 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.4.13 | √ |
| 审核综合意見：  公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司、西安航天计量测试研究院检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年 7 月 8 日~ 7 月 9 日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**