编号：0135-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：西安亚大塑料制品有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：未对深圳天溯计量检测股份有限公司的资质、授权范围进行评价。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022:2003标准6.4条\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.7.9 |
| 纠正措施:1. 按照计量外部供方管理程序，对外部供方能力进行评价和选择，并做好相应记录。
2. 对相关人员进行GB/T19022:2003标准6.4条培训，确保以后不再出现此类问题。

企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期： |

可另附页