编  号：0135-2020

现场审核记录

企业名称：_西安亚大塑料制品有限公司_

审核员：____________       审核日期： 2020年07月08日 上午至2020年07月09日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 西安亚大塑料制品有限公司,成立于2015年03月18日,注册资本为7300万元，2020年06月24日取得三证合一营业执照。注册地址、经营地址：西安经济开发区泾渭新城泾环北路5号；营业期限：2065年03月17日。 统一社会信用代码：9161013232959364C 该企业于2020年1月10日发布并实施了《测量管理体系手册》、《程序文件》 和相关作业指导书。 西安亚大塑料制品有限公司，认证范围为：工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套产品的生产、销售及服务。 公司总经理豆利军、公司管理者代表赵海波。 公司通过制订《测量管理手册》和《程序文件》及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备及测量环境控制、对顾客计量要求的识别和导出，各种检验试验，计量确认要求导出和验证、对测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，满足顾客的计量要求，执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免和减轻测量管理体系不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性。 主要计量技术质量部将计量职能进行了划分并确定了技术质量部、生产部、行政人事部、销售部、运营部及生产车间的计量职能。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 经交流，他们认为建立的测量管理体系和质量、环境、职业健康安全体系共同进一步规范企业管理提高产品质量，实现质量管理目标。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技术质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的17项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术质量部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每半年由技术质量部统计考核，均能达标。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年4月16日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理豆军力主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代赵海波总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。设备科制定各类人员能力要求，体系相关人员47人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类；抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求，部分培训还未实施，建议增加对体系文件的培训。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准为GB/T13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》、GB 15558.1--2015《 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材》、GB /T 8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》、GB/T 3682.1 - 2018 《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法》、GB/T 8804.3-2003 《热塑性管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》、GB/T 8804.1-2003 《热塑性管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》等标准。等，《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求，查该企业技术质量部实验室建立了检测过程测量软件目录，并进行了有效确认。 | 管理者代表 技术质量部 |  |
|  | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 | 管理者代表 技术质量部 |  |
| 9 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 企业的检验工艺卡\主要产品标准均有受控标识. | 管理者代表 技术质量部 |  |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有55台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。 抽查：编号XAYD21006 电子天平, 校准日期：2019年12月05日，有效期至2020年12月04日；编号XAYD22008 静液压试验机, 校准日期：2019年12月05日，有效期至2020年12月04日；编号XAYD21001 万能试验机, 校准日期：2019年12月05日，有效期至2020年12月04日；现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 管理者代表 技术质量部 | 是 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。品控部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由安正计量检测有限公司进行溯源。 查技术质量部，未对深圳天溯计量检测股份有限公司的资质、授权范围进行评价，不符合GB/T19022:2003标准6.4条。 | 管理者代表 技术质量部 | 01 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了125个测量过程。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。《管材的断裂伸长率的检测》测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《管材的断裂伸长率的检测》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部送外检定、校准。检定校准单位为深圳天溯计量检测股份有限公司校准，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年4月13日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？GB17167-2006 | 计量法制要求 能源计量要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共2台件，主要是用于安全防护，均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。该企业不是能耗大户，2020年1-6月能耗103.4吨标煤。 | 管理者代表 技术质量部 | 否 |