编     号：0135-2020

现场审核记录

企业名称：西安亚大塑料制品有限公司

审核员：   程万荣                      审核日期：2020年7月8日 至7月9日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查企业产品执行标准GB/T3682.1-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定 第一部分：标准方法》、Q/MM-2020《测量管理体系管理手册》、Q/MP–2020《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 查该企业有生产过程测量软件。 | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 查看了行政人事部的培训记录，销售部产品销售记录，信息完整,填写规范. | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 4 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查企业文件、计量器具均按标识程序管理，有计量确认标识。 | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 5 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由销售部制定内部的顾客满意度调查计划并实施。内部顾客满意度由销售部实施，采用会议形式调查内部顾客满意度，主要针对各个部门和基层单位进行内部满意度调查，2020年1-6月份内部顾客满意率为93%，已达到质量目标要求。 | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 6 | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 技术质量部已制定2020年内审计划并于2020年4月13日按计划实施。内审共发现1项不符合。内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告不符合项已于2020年4月15日整改完成。 | 行政人事部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的高度控制的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。测量过程，监视记录满足要求。详见《测量过程监视控制图》。 | 行政人事部 销售部 | 否 |