管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：唐浪 陪同人员： | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李俐、强兴 审核时间：2020年7月12日 |  |
|  |  | 审核条款： Q：5.3、6.2 、7.1.3、7.1.4、7.1.5 、8.1 、8.5.1 、8.5.2 、8.5.3、 8.5.4、 8.5.6 E:5.3；6.2；6.1.2；8.1、8.2 O:5.3；6.2；6.1.2；8.1、8.2 |  |
| 部门及人员的职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责人：唐浪 询问主要职责： 1）负责生产计划制定，并确保生产的正常运行和生产计划的达成； 2）完成各类与本部门有关的质量计划的实施（设备、人员、质量控制）； 3）在行政部组织下，对本部门管理体系的运行进行控制（废弃物管理、危险化学品管理、能源资源控制等），负责本部门应急事项的管理； - 负责相关作业指导书的编制起草工作； - 配合公司管理目标指标的制订与管理方案的执行； 6）做好设备、设施、标准物质的使用、维护和保养； 7）负责测量设备检定/校准周期检定计划的实施； 8）负责组织测量设备期间核查计划的实施； 9）负责生产现场的物料、区域、产品的标识； 10）协助技术部对新检验方法的验证与变更确认； 11）组织能力验证和内部质量控制计划的实施； 12）完成公司领导交办的其他工作。 部门职责清晰、明确。专业计量室负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标 | QEO：6.2 | 查有公司公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。 1)产品合格率:98％ 2)在用仪器设备合格率:100％ 3)计量设备送检率:100％ 4）危废处置率:100％ 5)火灾事故为:0 2020.1.5考核情况：经查已完成。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 根据公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，专业计量室根据计量设备检测过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。 该部门“重要环境因素清单”，重要环境因素为日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。 控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。 提供“危险源辨识和风险评价一览表”，该部门的危险源有办公活动过程中电脑辐射、被桌柜撞伤、线路老化触电、火灾等。经评价本部门重大危险源：电器使用操作不当引起的触电、火灾事故。 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司有5台水表检定装置、1把游标卡尺、LS-3B-255水表磨损1台 |  |
| 运行的策划和控制 | Q;8.1 | - 产品主要执行标准： GB T 778.1-2018饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求；GB T 778.2-2018饮用冷水水表和热水水表第2部分：试验方法；GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第3部分：试验报告格式；GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第4部分：GBT778.1中未包含的非计量要求；GB T 778.3-2018饮用冷水水表和热水水表第5部分：安装要求；GB/T25920-2010饮用冷水水表塑料表壳及承压件技术规范标准；CJ/T133-2007«IC卡冷水水表»的技术要求；GB/TJJG162-2009冷水水表等8个检定规程及规范进行检测和研发服务，编制了相应的过程文件。 工艺流程 原材料（含外包主板加工）—锡焊天线、电容—安装电池及底座—安装上翻盖—安装电子装置—功能检测—密封上盖——成品检查—上防拆帽、打铅封、贴合格证—入库。 为实现质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为大专或以上学历，试验室人员持有操作作业证书、上岗前经过岗前培训，检测人员均经过专业培训等)，见7.1.2记录条款。 设备管理：编制了《设备的使用、管理与维护程序》、《设备的校准/检测/检定和计量溯源程序》，规范设备、仪器、标准物质的采购、使用、维护、校准、检测、检定、核查和处置。 办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。 - 编制了相应的作业文件（管理制度）： 标准物质、试验室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、实验室安全管理规范、校准/检测/检定结果的质量控制程序等。 接收准则:依据委托检验合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的服务满足要求 记录：策划有委托检测合同、检测过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。 目前策划基本充分，适合于组织的运行，对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业无外包过程。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》 明确了受控条件包括： a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源； c）适当阶段实施监视和测量活动； d）为过程提供适宜的设施环境； e）配备备能力人员所要求的资格； f）特殊过程的确认和定期再确认； g）采取措施防止人为错误； h）实施放行、交付和交付后活动。 1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚； 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：作业指导书、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。 3.视频巡视：现场有工作台、高低温试验箱、直流稳压电源、热风焊台、洛铁等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。 4.现场配置了相应的检测设备，主要为万用表、示波器、游标卡尺等。 5.出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容； 6.公司将焊接过程为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2020年4月3日对焊接过程的人员、设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：唐浪等。 现场审核时抽检定证书、原始记录。 |  |
| 标识和可追溯 | Q8.5.2 | 制定了《样品管理程序》样品的运输、接收、发放、标识、流转、保护、存储、保留及处理，以充分保护样品的完整性，保护委托双方的利益。 为防止样品在管理上发生混淆，本公司建立了样品标识系统，标示系统由质量负责人制定，对于样品进行唯一性标识，根据样品所处的不同状态，分为“待检”、“在检”、“已检”和“留样”。样品标识存在于样品接收、下发、校准/检测/检定和留样保存等各个环节。 服务标识主要通过划分区域、检验记录等进行标识，状态标识分为已检、待检等，检测过程中和监视和测量过程中有采取适当的方式对检验状态贴标识，标识确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。 检测配件分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产/产品防护 | Q8.5.3 Q8.5.4 | 生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 对生产过程提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。 组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。 经询问，目前无检测的变更。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 被检计量器具经检测校准后编制《校准证书》，校核、批准、打印、签发，证书详见Q8.1。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 提供了《不合格品控制程序》，生产过程中如有不合格产品，由各部门质量、环境、职业健康安全检查人员和材料部门及工程技术人员共同评审，由质检员填写《不合格品评审处置表》，提出处理意见，报主管领导审批后由负责部门执行。同时根据《改进控制程序》采取纠正措施，以防止再次放生。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO:8.1 | 本部门办公中产生的废弃物，由行政部统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部处理。 生产现场运行时注意碰伤、砸伤、滑倒等人身伤害，进入实验室必须穿戴工作服和劳保用品，遵守环保制度，禁止吸烟，垃圾放入分类垃圾箱。 实验室干净整洁，仪器摆放整齐，有分类垃圾桶。 检测过程使用的废液统一放置交有资质能力的公司处理，提供《实验室废液处理协议》，由外部专业处理公司负责处理。 安全、环保、消防日常检查记录，提供安全、内务管理监督检查记录，每月检查一次。 环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 2020.3.20日生产部和车间人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 |  |