管理体系审核记录表

| 过程与活动、抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：唐浪 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：宋明珠 、郭力 审核时间：2020.7.12 |  |
|  |  | 审核条款： Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.2/8.5.4/8.5.6； E：5.3/6.2/8.2 |  |
| 职责权限、 | QE：5.3 | 生产部负责人：唐浪 主要负责制定生产计划，组织安排生产，生产设备的管理及生产过程危险源识别控制。本部门的职责和权限清楚。询问主要职责： ◆负责顾客技术资料及图纸的接收确认，顾客财产的管理，样品制作等； ◆协助参与合同评审和供方评价，负责投标书技术部分的编写； ◆负责生产计划制定，并确保生产的正常运行和生产计划的达成； ◆负责生产设备设施的维修和保养等综合管理； ◆负责生产现场的物料、区域、产品的标识； ◆配合营销中心做好顾客满意度调查； ◆在行政人事部组织下，对本部门管理体系的运行进行控制（废弃物管理、危险化学品管理、能源资源控制等），负责本部门应急事项的管理； ◆在行政人事部组织下，做好本部门危险源、环境因素的识别和评价工作； ◆配合公司管理目标指标的制订与管理方案的执行； ◆对本部门相关环境安全管理缺陷采取纠正与预防措施； ◆负责对安全文明生产操作、环境保护、管理体系运行等进行监控； ◆负责来料检查、工序巡检，半成品及成品检验，对质量工作提供保证 ◆负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新； ◆做好本部门质量、环境和职业健康安全的管理工作； ◆负责本部门的合规义务评审工作 ◆负责组织本部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新； ◆完成公司领导交办的其它各项工作。 部门职责清晰、明确。生产部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标 | QE6.2 | 部门的质量目标： 计算方式 结果 成品一次交验合格率≥98% 成品一次交验合格数/成品交验总数×100% 100% 固废分类回收率100% 分类次数/总处理次数×100% 100% 火灾事故为零 以实际发生为准进行计数。 0 •环境目标、指标：噪声达标排放昼间≤65dB,夜间≤55dB。 措施：各设备都安装减震、隔音设施 完成时间：2019.12-2020.12 费用：4000元 责任部门：生产部 •环境目标、指标：对废气排放总量的控制排放符合总量控制指标。 措施：焊烟净化器、布袋除尘、烟冲、佩戴劳保用品，道路硬化，植树... 完成时间：2019.12-2020.12 费用：5000元 责任部门：生产部/办公室 火灾事故为零、固废分类回收率100%管理方案同办公室 完成时间2019.12-2020.12 费用：3000万元 责任部门：生产部等 每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2019年4季度及2020年1季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 基础设施、监视和测量资源 | Q7.1.3 7.1.5 | 在质量手册中对基础设施的维护进行了规定，查见了《电脑管理制度》、《理化实验室仪器设备管理制度》等 现场审核基础设施主要包括： - 建筑物、工作场所：重庆市合川区南津街道岩渠路68号A栋，是租赁重庆西美仪器仪表有限公司内办公室，面积1500平方米，用于办公和检测用。 2)办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施， 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 公司建立确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。包括办公场所和相关的硬件设施、设备（包括硬件和软件）、运输、通讯和信息系统等。 - 3）查看《设备一览表》用于计量检测设备及监测资源有：游标卡尺、投影仪等设备。 仪器设备能够满足所从事的校准/检测/检定工作范围内对资源的要求。 - 提供检定（校准）合格证书（见相关证据），均按规定和时间间隔要求溯源管理。 4）环保设施包括：空气净化器、垃圾桶、消防设施； 安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，专业计量室定期维护与保养。 见：依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。 5）查设备保养：负责人介绍了设备管理相关要求，提供了《设备保养维修记录》，日期：2020年 5月20日。 均能按计划进行保养。 6）查特种设备： 经确认，目前无特种设备。 基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 1）设备检测的技术管理、研发和办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。 视频巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 2）检测过程对环境要求有要求，采用空调控制温度，企业确定并提供了检测要求所需的工作环境，工作环境适宜，对环境温度、湿度进行监控现有工作环境能满足检测的需要。 3）为满足国家规范标准的要求、顾客要求、管理体系的要求、过程控制要求及公司内部管理的要求，公司要确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境，包括温度、照明、个人情感、卫生等物理的、社会的、心理的和环境的因素。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。 提供有2020年1月5日发布《应急救援预案》： ——如果负伤者伤势较严重，应采取以下急救方法：止血；包扎；救运。 ——火灾逃生与救护 ：火灾的发生带有偶然性和突发性；从火灾中救人的方法。 ——触电事故 ：脱离电源；帮助触电者脱离电源的方法；现场急救方法。 另，2020年3月20日，生产部参加了公司组织消防演练，相关记录详见火灾应急预案演练记录记录。 车间配置有灭火器等消防设施。 |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提供检测报告时采取适当措施，确保商品进入经营场所到销售过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如计量器具名称、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。产品通常保留厂家标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、检测人员代号等信息，可作为追溯性标识，同时可根据采购合同、销售合同，入厂检验记录等进行追溯。 经现场查验标识齐全、清晰、正确，产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 公司对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制： 1、搬运：配置适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，对易损、危险物品制定专门的搬运指导书，搬运人员按要求执行，做好产品防护，防止丢失和损坏。 2、包装：包装人员核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱产品，包装后进行正确标识。 3、贮存：规范仓库管理，保持安全适宜的贮存环境，先进先出，建立台账，定期盘点，经常查看库存物品。 4、运输：用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，对运输供方进行合格评定，签订运输合同，保证产品运输质量，并对运输质量进行记录，跟踪监督。 5、交付：产品交付防护延续到交付的目的地。 公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。 现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 对于服务过程的更改，公司规定通过《通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。 |  |