不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆泓美仪表有限责任公司 |  |  |
| 受审核部门 | 行政部 | 陪同人员 | 罗锦霞 |
| 不符合事实描述: 消防器材检查周期过长，且检查记录不全。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.2 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2020.7.12 日 期： 2020.7.12 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：培训记录实施有效。 审核员： 日期： 2020.7.16 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 消防器材检查记录不全。

纠正情况： 已对目前所有未检消防器材进行了检查。

原因分析： 相关人员对GB/T24001-2016标准条款8.2条款；GB/T45001-2020 标准条款8.2条款理解不够深入。

纠正措施： 组织相关人员进行培训。 预定完成日期：2020.7.13

举一反三检查情况： 检查管理体系其它环节是否有类似情况发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 罗锦霞 日期：2020.7.13

受审核方代表： 罗锦霞                     日期：2020.7.13