编号：0131-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大连乳胶有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门生产部: 陪同人员： |
| 不符合事实描述：  在生产部审核时发现，用于电检车间电检试验设备的电压参数测量设备编号为5458的MF47型万用表未实施计量确认的验证。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022 7.1.1  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页