编号：0126-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：徐州鸿润达电动车有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员:张倩 |
| 不符合事实描述：  企业品管部（三坐标测量机）检测室，未按三坐标测量机的使用环境要求，配备温湿度计。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.3.2环境。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页

编号：0126-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：徐州鸿润达电动车有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 品管部 陪同人员:张倩 |
| 不符合事实描述：  抽查品管部使用的编号CHJ041-I ，GM1357,(30-130)dB的声级计，未检定、校准。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2溯源性。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页