编号：0092-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 湖南城通塑业科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 仓储部 陪同人员:蔡芬芳 |
| 不符合事实描述：抽查该公司仓储部使用的(0-3000)㎏地中衡编号为1811170852使用的是校准证书，未作合格确认。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003标准7.1.1的要求  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.07.15. |
| 纠正措施:  立即安排对这台设备进行确认。  企业部门代表签名:  审核员签名: 2020.07.15. |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页