编 号：0129-2021-2025

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 上海科科阀门集团有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | （一般为上一年度的消耗数据） |  |  |  |  |
| 部位 |  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |  |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） |  | 抽50% | 抽40% | 抽20% |  |
| 能源计量器具配备率（%） |  | 抽50% | 抽40% | 抽20% |  |
| 准确度等级是否符合要求 |  | 符合 | 抽40% | 抽20% |  |
| 能源计量器具送检率是否达到要求 |  |  |  |  |  |
| 审核情况说明：（示例） 1.企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电 ，上年共消耗XXX万吨标准煤， 2.能源计量器具的配备情况：，XXX负责全厂能源管理，公司已经建立能源计量器具台账。查 2.1 进出用能单位（按具体能源种类进行描述）：应配 XX 台（件），实配 XX台（件）；准确度等级为***级，配备率 2.2进出主要次级用能单位应配 XX台（件），实配 XX 台（件）；准确度等级为***级配备率 2.3进出主要用能设备（单元）应配 XX台（件），实配 XX台（件）；配备率为 2.4抽查进出用能单位配备的编号为XXX等测量设备20XX年XX月XX日经XXX公司检定，精度XX级,查进出次级用能单位编号为XXX等测量设备于20XX年XX月XX日检定，准确度等级XX级，查重点耗能设备编号为XXX20XX年XX月XX日检定，精度X级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。 3.能源管理情况：企业已经建立能源管理制度，在**配备能源管理人员。企业能源数据每X由各使用单位上报日报表，***部每X平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 审核组长_________ 受审核方代表 日期: 日期 |  |  |  |  |  |