编号：0045-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 六安新兴塑管有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:质量部 陪同人员:张刚 |
| 不符合事实描述：查检验室现场使用的出厂编号为9347，规格型号为（0-125）mm的游标卡尺没有进行计量确认，不符合GB/T19022-2003条款7.1.1总则中“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特......和测量设备验证”的规定要求。不符合认证审核准则条款号：7.1.1总则不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√ 审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页