测量管理体系

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：六安新兴塑管有限公司

编   号：0045-2017-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0045-2017-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 六安新兴塑管有限公司 | 企业联系人 | 张刚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0132 | 证书有效期 | 2022年07月 12日 |
| 监督审核次数 | 第三次 | 本次监督时间 | 2020年7月7日至7月8日上午 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 姜丽 ISC[S]0023 刘复荣 ISC[S]0376 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、销售部、采购部、综合部、生产部(生产车间)、仓储部 |

- 监督审核内容：

- 1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有较大的提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系监督后一年以来的运行情况，在六安新兴塑管有限公司现场审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的6个职能部门和1个生产车间。重点核查环节有：原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量管理体系内审：

2020年6月2日，组织了公司测量管理体系内部审核，张刚任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门和1个生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

3.2公司的测量体系管理评审：

公司于2020年6月28日，开展了测量体系管理评审，会议由管代张刚主持，管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

4.1 该企业主要是给水用聚乙烯（PE）管材、无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、MPP电力电缆保护管管材等管材管件生产销售，共识别“Φ63×4.7管材壁厚检验”测量过程，颜色分散、尺寸变化率测定等测量过程等19个测量过程，没有增加新的测量过程；“Φ63×4.7管材壁厚检验”为高度测量过程。企业分别对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。

4.2检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对15台件测量设备器具进行了计量确认和验证。全部在有效期内，验证结果均为合格。关键测量过程：“Φ63×4.7管材壁厚检验”，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。

4.3. 企业没有新增加测量过程，查看了原关键测量过程，计量要求导出方法基本正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《Φ63×4.7管材壁厚检验过程不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《Φ63×4.7管材壁厚检验过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

4.6《Φ63×4.7管材壁厚过程有效性确认记录》验证方法正确。

4.7《Φ63×4.7管材壁厚测量过程的控制检查表》信息内容完整、正确。

4.8《Φ63×4.7管材壁厚测量过程监视方法、监视及控制图》方法正确。

5.对上年度监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

上年度监督审核中未发现不符合项。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及5项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照2019.10.15发生变化，说明：（政府统一更明将原裕安经济开发区更换高新技术产业开发区），对于企业无影响，无需更换测量管理体系证书。认证产品范围无变化。公司在测量管理体系运行方面，管理者代表、组织结构没有变化。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；2）企业用于市政投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10.本次审核发现一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1查检验室现场使用的出厂编号为9347，规格型号为（0-125）mm的游标卡尺没有进行计量确认，不符合GB/T19022-2003条款7.1.1总则中“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特......和测量设备验证”的规定要求。规定要求。属于次要不符合项。

11、 能耗方面：

六安新兴塑管有限公司，能耗主要是生产用电和生产用水。企业能源测量设备共计2块，电表1块，水表1块。主要耗能为电、水、2019年8月至2020年6月电耗1821416千瓦时，水耗 11000 吨， 合计：224.79吨标煤。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2020年7月7-8日上午，对六安新兴塑管有限公司测量管理现场监督审核，验证了公司在测量管理体系在上一年度监督审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施；关键测量过程持续监控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，六安新兴塑管有限公司，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过2020年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

1、需再外培测量管理体系内审员2名；（现有内审员证书到期2020.6.13）

2、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认验证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核员 （签字）：                                           日期：2020.7.8

四、报告审查人意见           审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                                 日期：