## 稳定性
附录C2: 测量过程控制监视分析表及监控图
过程名称： |  | 氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量 |  |  | 被测参数: |  | 79℃（+8/0）℃ |  |  | 允许偏差： |  | 2.67℃
测量仪器： |  | 热变形、维卡软化温度测定仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-300）℃ |  |  | 最大允许誤差： |  | ±0.5℃
核查标准: |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2019-12-14 | 2020-01-11 | 2020-02-13 | 2020-03-13
测 量 值 | 1 | 80.5 | 80.1 | 80.6 | 80.4
| 2 | 80.4 | 80 | 80.4 | 80
| 3 | 80.5 | 80.7 | 80.3 | 80
| 4 | 80 | 80 | 80.4 | 80.2
| 5 | 80.3 | 80.5 | 80.5 | 80.6
平均值(X) |  | 80.34 | 80.26 | 80.44 | 80.24
全距（R) |  | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6
| X | 80.32 |  | UCLx=X+A2R |  | 80.6229 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.525 |  | LCLx=X-A2R |  | 80.0171 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.1099 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32
UCLx |  | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229 | 80.6229
LCLx |  | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171 | 80.0171
R均值 |  | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525
UCLr |  | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1099
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： |  | 张军 | [5 empty] | 审核： | 方波