编号： 0062 -2020

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称：江苏方正塑业有限公司

审核员： 鞠录梅 刘复荣                             审核日期：  2020年7月15日

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：“PVC-U管材维卡软化温度测量过程”和“MPP电力管材拉伸试验力检验过程”。 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致。 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 技术部 质检部 生产部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括微控型电子万能试验机（编号2018545）共5件测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 质检部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：“PVC-U管材维卡软化温度测量过程”和“MPP电力管材拉伸试验力检验过程”。 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成； 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2020年04月20日上午至2020年04月21日上午）后，测量过程仍按照策划开展核查。 | 技术部 质检部 生产部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括： a、关键过程测量设备计量确认100%； b、测量过程失控不超过24小时 c、顾客满意度≥95%； d、培训合格率100%。 远程审核提供的目标统计记录属实. | 管理者代表 后勤部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，管理评审已在2020年3月24日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 后勤部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，测量管理体系内审已在2020年3月4日-5日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 后勤部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合（2）个，为6.2.4条款和7.2.4（a）条款。 查远程审核不符合项报告，经确认不符合项提供的整改证明材料属实，纠正措施已经过审核组确认。 | 后勤部 技术部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）有测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况；符合要求。 2、无计量争议或计量投诉情况 3）企业资质情况的确认：江苏方正塑业有限公司成立于2009年11月20日，类型为有限责任公司。公司法定代表人为张正汉，注册资本10080万元整。营业执照的登记时间为2020年05月11日，营业期限为2009年11月20日至2029年11月19日，营业执照上住所为泗洪经济开发区昆仑山路10号，生产经营场所为江苏省泗洪经济开发区昆仑山路10号。见附件1-1。2020年4月28日收到“泗洪县市场监督管理局公司备案通知书”，营业执照的登记时间为变更为2020年5月11日，营业执照上变更内容为“注册资本”，有原营业执照上的“7009万元整”变更为“10080万元整”，经营范围、营业期限和住所等均未发生变化。见附件1-2。符合要求。 | 后勤部 质检部 生产部 | R是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2020.7.15