编     号：0072-2020

现场审核记录

企业名称：安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司

审核员：________

审核日期： 2020年05月06日上午至2020年05月06日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了AHXY/CLSC-2019《安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司测量管理体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 | 生产技术部 行政部 销售部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了AHXY/CX06-2019 《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产技术部执行的标准GB/T3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》，现行有效，建议企业在标准的封面上加盖“受控”印章。 | 生产技术部 行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了AHXY/CX07-2019 《测量软件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。 企业目前没有检测软件。 | 生产技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了AHXY/CX08-2019《质量记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查“检验报告”1份，报告编号：（2019）晥检 JP字第00611号，被检验产品名称：304L薄壁不锈钢管，检验项目数量：8项，检验依据：GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分:连接用薄壁不锈钢管》,检验日期：2019.06.26-2019.07.09，保存期限3年. | 生产技术部 行政部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了AHXY/CX09-2019 《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 测量设备计量确认状态标识的粘贴情况待现场审核进一步确认。 | 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入 测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了AHXY/CX10-2019 《测量设备管理控制程序》、AHXY/CX13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求。 企业共有15台测量设备纳入了测量管理体系，并建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“六安市计量测试研究所”出具的检定证书1份。测量设备名称：外径千分尺，型号规格：（0-25）mm，出厂编号:A13646，检定日期:2020年04月23日，检定证书编号：YCCD2020-000051号。 企业对测量设备进行分类管理，明确了对测量设备的使用、维护及保养要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产技术部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了AHXY/CX11-2019《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查“2020年5月生产车间“温度/湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了AHXY/CX12-2019《外部供方管理控制程序》。 采购部负责建立测量设备合格供方名录，负责对提供的测量设备供方进行评价。抽查合格供方清单，测量设备种类外径千分尺，供方名称为上海量具刃具厂有限公司 抽查外部合格服务方清单，外部服务方名称六安市计量测试研究所，授权项目：长度计量器具、力学计量器具等；计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）008号，符合要求。 | 采购部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业编制了AHXY/CX16-201《测量过程设计和实现控制程序》，明确了对测量过程的管理要求。 建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，识别顾客、组织和法律法规的要求及测量过程要素和控制线，并确定计量要求。 企业对测量过程进行了分类管理。 企业建立了AHXY/CX13-2019《测量设备 计量确认管理控制程序》以及AHXY/CX09- 2019《封印和标识管理控制程序》。 查出厂编号:4310315549,型号规格：（0- 150）mm的数显卡尺，其检定证书编号：YCCD2020-1-000046，检定日期：2020年04月23日。 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了AHXY/CX14-2019 《计量确认间隔管理控制程序》以及AHXY/CX14-2019《测量设备管理控制程序》，明确了对测量设备以及计量确认间隔的管理要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了AHXY/CX10-2019《测量设备管理控制程序》、AHXY/CX13-2019 《测量设 备计量确认管理控制程序》、AHXY/CX15-2019 《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 7.2.4测量过程的记录 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了AHXY/CX13-2019 《测量设 备计量确认管理控制程序》以及《测量过程及控制一览表》，共54个测量过程，其中12个关键过程。 查《测量过程及控制一览表》中的关键测量过程“不锈钢钢带厚度测量过程”，识别了测量要求，导出了计量要求，见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查关键测量过程，即“不锈钢钢带厚度测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。 生产技术部提供“车间生产工艺自检记录表”，检验日期：2019年7月16日，被检验产品名称：不锈钢水管，产品规格：108×2.0，检验项目：8项，记录保存3年。该记录缺少检测方法依据信息。不符合7.2.4测量过程的记录的要求。 | 生产技术部 | 次要不符合（01） |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了AHXY/CX17-2019 《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《不锈钢钢带厚度测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《不锈钢钢带厚度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业的所有测量设备均委托“六安市计量测试研究所”进行检定。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查出厂编号： 1805496，型号/规格：（0-10mm） 的百分表， 检定证书编号：YCCD-2020-1-000052，检定日期：2020年04月23日。检定证书填写规范，符合要求。 测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 生产技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了AHXY/CX02-2019 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年10月企业通过发放满意度调查表的方式对顾客的满意度进行了调查。查2019年10月25日和2019年10月30日2份满意度调查表，调查内容全面，结果均为“满意”，顾客满意度97.77%。 | 销售部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。 2020年03月16日，企业单独组织了内部的测量管理体系审核，对公司4个部门进行了全要素审核，共开出1个不符合项，于3月20日完成了整改。 | 生产技术部 行政部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视 | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量管理体系监视形成了AHXY/C X18-2019《审核和监视管理控制程序》文件。其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 生产技术部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查“车间生产工艺自检记录表”1份，检验项目名称分别为：外径、壁厚、长度、固溶温度，检验日期：2019年4月26日，计量单位使用情况符合要求。 企业无强制检定设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能品种为水和电。 2019年能耗为：水：506.33吨，折标煤0.0434吨标煤；电：95587kWh，折标煤11.7476吨标煤。共消耗11.791吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 生产技术部 | 否 |