编号：0095-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员: 丁凯 |
| 不符合事实描述：检查现场ZEX-QTPZ/1024-0.3气体音速喷嘴标定装置虽完成检定,但未见计量确认标识。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准\_6.2.4\_条款\_。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.07.12 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页