编号：0099-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 安徽星辰智创信息科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门:工程管理中心 陪同人员:袁涛涛 |
| 不符合事实描述：查工程管理中心的“接地电阻测试记录”1份，记录中没有测试的依据信息。不符合GB/T19022-2003的条款7.2.4 a）测量过程的记录“实施的测量过程的完整表述......例如操作者、数量设备或核查标准）和相关的操作条件的”规定要求不符合认证审核准则条款号：7.2.4 a）测量过程的记录不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√ 审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.7.10 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页