历次监督审核计划表（信息记录）

| 审 核 类 型 | 审 核 信 息注 |
| --- | --- |
| 初 审 | 组长： |
| 第一次监督审核 | 现场巡视发现立铣工序，堆放有2pcs标识为2020年7月15日生产991# 餐椅脚（规格：970X35mm）的不良品（尺寸偏小3mm），未能开出“不合格品评审处置单”及时跟进处理，并采取纠正措施。 组长：文波 2020-7-17 |
| 第二次监督审核 | 组长： |

注:  1.下次审核应加强审核的部门、要求（计划变动，本次薄弱环节）；

2.需知信息：异地分布情况、车间（分公司）的产品等；

3.其他信息：本次不能审或拿不到证据，必须在下次审核或索取证据的（如：

冬季锅炉不安装，本次抽样的建筑类型和下次应抽样的建筑类型，年度技监

局等的检验试验的信息等）。

第2页共2页