文件审核

| 受审核方名称： | 胜利油田胜利石油仪表厂 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： A 程序文件 版本号： A 实施日期： 2020年1 月10日 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 企业注册资金5010万元，营业执照：统一社会信用代码：9137050316484164X5，发证日期：2020年02月21日；营业执照长期有效。取得艾硕认证有限公司颁发的ISO9001：2015质量管理体系认证（2022年12月12日到期）、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（2022年12月12日到期）ISO14001:2015环境管理体系认证（2022年12月12日到期）； 《特种设备生产许可证》（许可证号：TS3837A28-2023（2023年08月08日到期）、TS2737562-2023（2023年10月17日到期））。 取得磁电式涡街流量计LWD-S,计量器具型式批准证书，发证日期：2013年2月7日，发证机关：山东省质量技术监督局。电磁流量计LDC-S（DN100），计量器具型式批准证书，发证日期：2013年2月7日，发证机关：山东省质量技术监督局。电磁流量计LDC-S（DN50、DN80），计量器具型式批准证书，发证日期：2016年7月22日，发证机关：山东省质量技术监督局。涡街流量计LUGB-S，计量器具型式批准证书，发证日期：2016年7月22日，发证机关：山东省质量技术监督局。涡轮流量计LWI-S，计量器具型式批准证书，发证日期：2016年7月22日，发证机关：山东省质量技术监督局。以上证书均为长期有效。 取得涡街流量计防爆合格证，编号CNEx18.2594X、涡轮流量计防爆合格证，编号：CNEx18.2593X、电磁流量计防爆合格证，编号CNEx18.2595X，有效期均至2023年6月10日，发证单位：国家防爆电气产品质量监督检验中心。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 文件审核人： 2020年7月10日 |  |  |  |
| 文件审核结论： □企业文件基本符合标准的要求。 ☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定远程审核时间为：2020年7月11日，现场审核时间待疫情状况再定。 文件审核人： 2020年7月10日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量管理体系手册中3.2.1职责描述“综合部负责公司测量管理体系的归口管理”与手册中职能管理分配图中描述不符。测量管理体系归口管理部门应为生产质检部。 | 5.1计量职能 |  |
|  | 手册中3.3.6特定要求 “公司不涉及测量设备制造和修理、零售商品销售的各类过程，本条款予以删减。的描述”与企业实际不符。 | 计量法制要求 |  |
| 文件修改验证情况： ☑以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2020.7.10 |  |  |  |